**12 WATT PLUG IN DRIVER**





 E336754

Class 2

Input: 100-240VAC .5A 50/60Hz

Output: 12V DC 1 Amp